激光测径仪

DDC-5控制箱

使用说明书

（V1.22）

明锐电子科技有限公司

中国    郑州

目录

前言	2

一 、产品检查	2

二、 安装与接线	2

（一）安装	2

（二）接线	2

三、参数设置及校正	4

1、面板各部介绍	4

2、参数功能介绍	5

3、参数设定步骤举例：	7

（1）	设置标称值	8

（2）、设置上差、下差	9

（3）、设置报警方式	10

（4）、设置报警时间	10

（5）、设置控制方式	11

（6）、设置数值比例	11

（7）、设值比例系数	12

（8）、设置积分系数	12

（9）、设置为分系数	13

（10）、设置通讯格式	13

4、校正	14

（1）、静态校正：用标棒进行校正（推荐）	14

（2）、动态校正：在生产测量当中对其进行校正	15

四、日常保养及使用注意事项	15

产品说明书

- 前言

★本说明书适用于、系列测径仪与显示单元组合，本组合可以对工件进行常规的外直径测量（以下简称常规测量）；也可以通过旋转工件，在多个方向采样直径值和中心位置，通过统计，计算和显示工件在一个截面的平均直径和径向综合跳动、最大和最小直径（以下简称统计测量）。

版

- 一、产品检查：

包装箱内应含以下物品：

- 测量头或测量头；

- 显示单元；

- 通讯电缆，即测量头与显示单元之间的通讯电缆（插头为芯，标准长度）；

- 电源线根；

- 直线导轨及旋转装置选配件

- 产品说明书；

- 合格证

如有项目不符，请与厂商或代理商联系。

- 二、安装与接线

- （一）安装开孔尺寸：×。

- （二）接线：接线端子如表

表端子接线表

|  |  | 报警继电器触点 |
| --- | --- | --- |
| 空 |  | 空 |
|  | 欧负载电阻 | 扩展 |
| 保护接地 |  | 报警继电器触点 |
| 空 | 反馈电流输出 | 报警继电器中心触点 |
| 空 |  | 报警继电器触点 |
| 输出 | 反馈电压输出 | 空 |
| 输出 | 报警继电器触点 | 扩展 |
|  | 报警继电器中心触点 |  |

注：报警继电器和扩展属于选购件，如果没有订购则相应端子为空。

、把通讯电缆带航空插头一端拧到测量头的通讯插座，电缆另一端红色线接到号端子，蓝色线接到号端子；

、测量头和显示单元分别接上电源线；

、反馈控制接线有两种方式。

）电压反馈采用串联接法，如下图。

将号端子和号端子短接，电压正端为号端子连接到调速电位器的中心抽头，号端子连接到变频器调速端子正。控制参数。

）电流反馈采用并联接法，如下图。

断开号端子和号端子，电流正端为号端子连接到变频器调速端子正，电流负端为号端子连接到变频器调速端子负。控制参数。

）接模拟通道或数据记录仪

、号端子输出电流信号，、号端子输出电压信号。信号输出幅度与（测量值－参考值）成正比。见、、参数设定。

- 三、参数设置及校正

、面板各部介绍

SET指示灯

校正指示灯

主显示器

辅显示器

测量指示灯

电源指示灯

报警指示灯

自动/手动指示灯

SET键

换位键

增加键

减小键

输入键

| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| 主显示器 | 显示测量值及设定参数。 |
| 辅显示器 | 显示测量位置及参数值。 |
| 电源指示灯 | 指示电源接通正常 |
| 测量指示灯 | 指示正在进行测量 |
| 校正指示灯 | 指示正在进行校正 |
| 报警指示灯 | 指示测量值超过设定的上限或下限 |
| 自动／手动指示灯 | 指示灯亮时为自动，否则为手动 |
|  | 进入或退出参数选择 |
| 换位键 | 双功能：参数设定时切换闪动位；测量显示时打开自动开关 |
| 增加键 | 双功能：参数修改时，把闪动位数字加；参数选择时指向下一位参数 |
| 减小键 | 双功能：参数修改时，把闪动位数字减；参数选择时指向前一位参数 |
| 输入键 | 双功能：参数选择状态时，进入参数修改；在参数修改状态，结束修改并保存参数 |

- 、参数功能介绍

	标称值，单位：毫米

	上差，单位：毫米

	下差，单位：毫米

	报警通道选择及报警方式，两位。

十位是继电器选择输出：

继电器不输出；

上差、下差报警从报警输出；

上差、下差报警从报警、同时输出；

上差报警从报警输出，下差报警从报警输出；

上差报警从报警输出，下差报警从报警输出

个位是报警方式

不报警；

超上差报警；

超下差报警；

超上下差报警；

超下差报警但读数是不报警；

超上下差报警但读数是不报警

	报警时间，秒

	显示内容及控制模拟量输出方式，两位。

十位：选择显示内容

接单轴测径仪，显示器上排显示外径，下排显示被测物中心位置（千位为）或者（千位为）；

接单轴测径仪，显示器上排显示外径、下排显示误差（即测量值与标称值的差）。

接双轴测径仪，显示器上排显示轴外径、下排显示轴外径

接双轴测径仪，显示器上排显示轴外径的平均值、下排显示椭圆度（即轴外径差值的绝对值）

接双轴测径仪，显示器上排显示轴外径的平均值、下排显示误差（即外径平均值标称值）

个位：选择模拟量输出方式

不输出；

调节，正误差正输出；

调节，正误差负输出；

比例输出，输出电压与参考差成正比。

- 注：比例输出参数设定和输出量的计算：

参考差测量值参考值（即中设定值）

如参考值设定为标称值，则输出与误差成正比；如设定为，则输出与直径成正比。

输出量数值比例（测量值参考值）满量程输出值

例如：

数值比例设为即参考差对应输出满量程的；

参考值设为；

使用仪表的电流输出，实际满量程为。

测量值为时，输出电流（）；

测量值为时，输出电流（）

如使用仪表的电压输出，实际满量程为。

测量值为时，输出电压（）

测量值为时，输出电压（）

数值比例每对应输出调节的百分比％

，在控制方式模拟量输出方式、时为的比例系数；在控制方式模拟量输出方式（）时为参考值。

积分系数

微分系数

	通讯格式

千位接收数据格式

：码，适用于



：码，适用于

百位接收波特率

十位发送数据格式码格式适合屏协议的格式

个位发送波特率

	校正进入口令字输入。

输入进行单向测径仪或双向测径仪轴静态校正；

输入进行单向测径仪或双向测径仪轴动态校正；

输入进行轴静态校正；

输入进行轴动态校正。

	单向测径仪或双向测径仪轴静态校正标准值输入

	单向测径仪或双向测径仪轴动态校正标准值输入

	轴静态校正标准值输入

	轴动态校正标准值输入

- 、参数设定步骤举例：

★注：以设为，设为，设为，设为，设为，设为，设为，设为，设为，设为和设为为例

例中，带下划线的文字代表按键。如输入代表按输入键再松开；增加次代表按次增加键。

代表点亮的指示灯

代表未点亮的指示灯

5

代表闪动显示的数字



设置标称值

操作显示说明

工件直径为25.020mm,测量位子为0.042mm，超差。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

SET，输入

原设定的标称直径为36.090mm

辅显示器末位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

换位

辅显示器第5位闪动



|   |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

经键操作，数字改为36.020mm，辅显示器第5位闪动



增加3次





|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

换位2次，减小1次；换位，减小1次

经多次键操作，数字改为25.020,辅显示器第2位闪动

- （）、设置上差、下差

操作显示说明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

输入

保存Cd01值，开始设定Cd02。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

原Cd02参数为0.020，辅显示器末位闪动

输入

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

换位，减小

经键操作，数字改为0.010,第5位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

输入2次

保存Cd02值,开始设定Cd03。原值为0.030,末位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

增加5次，换位，减小2次

多次键操作，数字改为0.015，第5位闪动

- （）、设置继电器输出选择及报警方式

操作显示说明

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

输入2次

保存Cd03值，开始设定Cd04。原值为22末位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

增加3次，换位，增减2次

数字改为45,第2位闪动

- （）、设置报警时间

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

输入2次

保存Cd04值,开始设定Cd05。原值为12s,末位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

减小2次，换位，

增加2次

多次键操作，数字改为2um，辅显示器第5位闪动

操作显示说明

- （）、设置显示及控制方式

保存Cd05值，开始设置Cd06值，原值为11，末位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

输入2次

增加2次，换位，减小

经键操作，数字修改为03，辅显示器末位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

- （）、设置数值比例

输入2次

保存Cd06值，开始设置Cd07。原值为100%,辅显示器末位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

换位2次，增加5次，换位，减小

经多次键操作，数字改为50%，辅显示器第3位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

输入

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

保存Cd07值

操作显示说明

- （）、设值比例系数

输入

设置Cd08，原值为40，辅显示器末位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

换位2次，增加

经多次键操作，数字改为50，辅显示器第4位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

- （）、设置积分系数

输入2次

保存Cd08值，开始设置Cd09值，原值为50，辅显示器末位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

换位2次，减小3次

经多次键操作，数字改为20，辅显示器，第4位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

操作显示说明

- （）、设置为分系数

输入2次

保存Cd09值，开始设置Cd10，原值为20，辅显示器末位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

换位2次，增加3次

经多次键操作，数字改为50，辅显示器第4位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

- （）、设置通讯格式

输入2次

保存Cd10值，开始设置Cd11，原值为0102，辅显示器末位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

换位2次，增加

经多次键操作，数字改为0202，辅显示器第4位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

输入

保存Cd11值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

- 、校正

当显示值与被测标准工件实际值有误差时，应对仪器重新校正，步骤如下：（以工件实际值，仪器显示值，重新校正为例）

操作显示说明

- （）、静态校正：用标棒进行校正（推荐）

SET，增加12次（或减小），输入

开始进行校正设置，原口令为555555，辅显示器末位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

减小3次，换位，减小5次，换位，增加3次，换位，增加2次，换位，增加2次，换位，减小3次

经多次键操作，口令改为277802静态校正口令，辅显示器首位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

静态校正状态，显示工件直径9.999mm,辅显示器末位闪动

输入

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

经多次键操作，数字改为标棒的实际值10mm，最后按输入键，保存并回到正常测量状态。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

换位，增加，换位，增加，换位，增加，换位，增加

- （）、动态校正：在生产测量当中对其进行校正

SET，减小，输入，减小2次，换位，减小5次，换位，增加3次，换位，增加2次，换位，增加2次，换位，减小3次

多次键操作，输入动态校正口令277803，辅显示器首位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

输入

动态校正状态，工件直径为9.99mm，辅显示器末位闪动

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

换位，增加，换位增加，换位，增加，换位，增加

经多次键操作，数字改为10mm，辅显示器第2位闪动，最后按输入键，保存，并回到正常测量状态



- 四、日常保养及使用注意事项

、保持测量头窗口玻璃清洁，出现脏污应用镜头纸或软布及时擦净，可用酒精或无腐蚀性的清洁剂。

、仪器中的各种参数直接影响到正常使用，不可随意改动。

注意：为保证人身安全设备金属外壳必须可靠接地

网    址：http:// www.mrkj.net，

地    址：郑州市紫荆山路69号			联 系 人： 兰新村

电    话： 0371-66332808					传    真： 0371-66370079

热    线： 13603990898					邮    编： 450004

附表：参数记录

| 参数 | 出厂值 | 调试值 | 用户值 | 用户值 | 用户值 | 用户值 | 用户值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  标称值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  上差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  下差 |  |  |  |  |  |  |  |
|  报警方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  报警时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  控制方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  数值比例 |  |  |  |  |  |  |  |
|  比例系数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  积分系数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  微分系数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  通讯格式 |  |  |  |  |  |  |  |